合肥高科科技股份有限公司

合肥高科老厂区烘干废气换热器更换项目招标文件

招标人：合肥高科科技股份有限公司

二零二五年十二月

第一章：招标邀请及项目说明

尊敬的供应商伙伴：

您好！

我公司钣一事业部喷粉车间烘干线环保设备长时间运行，换热器长期处于室外工作，存在老旧情况，为保证降低废气温度，现拟对换热器进行更换及安装项目进行招标，特诚挚邀请贵单位参与本次投标。为确保招标工作规范、有序开展，现就本次招标的相关事项通知如下：

- 投标人资格要求

1.具备独立法人资格，营业执照经营范围需明含环保专用设备销售或工程管理服务内容；（投标时须提供有效的营业执照副本复印件并加盖单位公章），且公司注册成立时间自投标截止之日起计算不得少于 3 年；

2.该项目不接受联合体投标，投标单位中标后不允许转包、分包；

3.提供近三年来（2022年1月1日至今）具有单项合同金额不低10万元的废气处理设备及安装的业绩证明，提供合同复印件；

4、具有本地化的服务能力，售后服务好的优先。

第二章：招标投标须知

1、价格填写要求：投标人必须按照我司提供的招标标书格式进行报价，所列清单项无论价格是否填写，默认总价均已包含，不填价格项目默认按照赠送进行处理，合同确定后不得以报价未报另外增加价格。该报价为最终价格，不在进行议价。

2、投标方式：投标人加密邮箱将第四部分投标报价书以PDF文件格式加盖公章及骑缝章发送到邮箱：sec@gaoco.cn。

3、招标报名截止时间：2025年12月5日下午17：00。

4、开标：开标时间由我司内部进行确定，我司将以邮件或电话的形式反馈给潜在供应商。

5、联系人：               电话：

第三章：投标保证金

1.本标段投标保证金为人民币壹仟元，保证金2025年 12月 5日 17:00 前请转至以下账号: （投标保证金必须对公方式缴纳）

2.对于未按招标文件规定提交投标保证金、投标保证金不符合要求、投标保证金未能或无法按时入帐的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝;

3.下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:

(1)投标人在投标报名截止后撤回投标;

(2)投标人虚构或隐瞒事实，向招标人提供虚假文件;

(3)投标人中标后放弃中标资格的;

(4)投标人在规定期限内拒绝按照投标结果签订合同;

(5)投标人串通投标或通过其它不正当手段破坏招标秩序。

4.招标结束后，招标人在中标结果生效后七个工作日内以电汇或转账方式将投标保证金退还至落标人单位帐户；中标人的投标保证金在与招标人签订合同后退还。以上投标保证金均不计利息。

第四章：投标报价书

- 报价单位：     （元）

- 概述：换热器工况风量Q=5000m3/h，进出风温度差大于等于10℃，具体清单如下：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟气换热器 | - 外形尺寸：800*800*1300mm（具体应根据现场实际情况优化设计） - 主体碳钢防腐，内部不锈钢换热管道及换热翼片； | 台 | 1 |  |
| 2 | 配套管道及关键 | - 镀锌材质，满足现场对接 - 冷却水管链接upvc材质 | 项 | 1 |  |
| 3 | 辅材辅料 | 配套 | 项 | 1 |  |
| 4 | 吊装及运输 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 安装及调试费 |  | 项 | 1 |  |
| 6 | 税费 | 9%或13%增值税专用发票 | 项 | 1 |  |

# 3. 如果报价方标书被接受，报价方需将履行招标文件规定的每一项要求，按要求完成。

4. 报价方同意按照招标文件规定，提供招标者要求的所有资料。

# 5. 报价方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任，承认并遵守标书所有内容。

# 6.投标时附上公司营业执照、公司简介和客户业绩表。

报价单位（签章）：

报价联系人及联系电话：

联系人邮箱：

日期：